J.Hakanen Ky

|  |
| --- |
| **Ilmanvaihtokanavien puhdistus** |
| Tarkastus- ja puhdistuspöytäkirja |
|  |
|

|  |
| --- |
| **Hämeenkylän Koulu** |
| 23.12.2010 |

 |
|  |
|  |

Ilmanvaihtokanavien puhdistuspöytäkirja

**Kohde:** Hämeenkylän Koulu

**Kohteen osoite:** Varistontie 3, Vantaa

**Tilaaja:** Vantaan kaupunki

**Tilaajan osoite:** Tuupakankuja 2, 01740 Vantaa

**Tilaajan edustaja:** Jukka Järvelä

**Edustajan yhteystiedot:** 050 3121898

**Toimittajan tiedot:** J. Hakanen Ky

 Vernissakatu 5 B 68**,** 01300 Vantaa

 040 5155037

**Työ suoritettu ajalla: 23.12.2010**

Kohteessa käytetyt työmenetelmät

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | Imurointi | **4** | Pesu |
| **2** | Alipaineistus | **5** | Kaavinta/Harjaus |
| **3** | Koneellinen harjaus | **6** | Pika-/tarkistusluukun asennus |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kohteen osa-alueet** | **Käytetyt menetelmät** |
|  Keittiö rasvan poistoilmakanava, sekä niihin kuuluvat osat. |  3,4 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Huomiot.** | **kuva nro.** |
| Huippuimuria ei saatu auki, koska sen sähköjohto liian lyhyt! |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Käytetyt työtunnit

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.Sakke** |  |  |
|   |  |  |
| Pvm. | Tehdyt työt | Tunnit |
| 23.12.2010 | Keittiö rasvapoisto | 6 |
|  | Työkalu siivous | 1 |
|  | Pöytäkirja | 1 |
|  |  |  |
|  | Yhteensä | 8 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2.Decha** |  |  |
|   |  |  |
| Pvm. | Tehdyt työt | Tunnit |
| 23.12.2010 | Keittiö rasvapoisto | 6 |
|  | Työkalu siivous | 1 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | Yhteensä | 7 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3.** |  |  |
|   |  |  |
| Pvm. | Tehdyt työt | Tunnit |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | Yhteensä |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | Tunnit yhteensä | **15** |

**Kohteen vertailukuvat ennen ja jälkeen työn suorittamisen**

|  |  |
| --- | --- |
| Macintosh HD:Users:udomsakjiamsak:Desktop:hämekylä koulu:DSCF2130.JPGhuuva ennen puhdistusta | Macintosh HD:Users:udomsakjiamsak:Desktop:hämekylä koulu:DSCF2134.JPGhuuva puhdistettuna |
| Macintosh HD:Users:udomsakjiamsak:Desktop:hämekylä koulu:DSCF2132.JPGpoistoilmakanava puhdistettuna | Macintosh HD:Users:udomsakjiamsak:Desktop:hämekylä koulu:DSCF2136.JPGimu kammio puhdistettuna |