

|  |
| --- |
| **Ilmanvaihtokanavien puhdistuspöytäkirja** |
|  |
|  |
| |  | | --- | | **Itä-Hakkilan koulu**  **C-osa 2.krs käytävän tuloilmaventtiilit** | | 10.-14.11.2014 | |
|  |
|  |

Ilmanvaihtokanavien puhdistuspöytäkirja

**Kohde: Itä-Hakkilan koulu**

**Kohteen osoite:** Koulutie 8 , 01260 Vantaa

**Tilaaja: Vantaan kaupunki**

**Tilaajan osoite:** Kielotie 13 Vantaa

**Tilaajan edustaja:** Jussi Sojakka

**Edustajan yhteystiedot:** 09 83925050

**Toimittajan tiedot:** **J. Hakanen Oy**

Vernissakatu 5 B 68  
01300 Vantaa

040 5155037

**Työ suoritettu ajalla:** 10.-14.11.2014

Kohteessa käytetyt työmenetelmät

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | Imurointi | **4** | Pesu |
| **2** | Alipaineistus | **5** | Kaavinta/Harjaus |
| **3** | Koneellinen harjaus | **6** | Pika-/tarkistusluukun asennus |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kohteen osa-alueet** | **Käytetyt menetelmät** |
| 2 kpl tuloventtiilejä | 1,2,3,4 |
| 2 kpl tulohaarakanavia | 1,2,3 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Huomiot.** | **kuva nro.** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**Kohteen vertailukuvat ennen ja jälkeen työn suorittamisen**

|  |  |
| --- | --- |
| Macintosh HD:Users:Boy:Desktop:itä-hakkilakoulu:kuvat:DSCN0418.JPG  Tuloventtiili ennen puhdistusta | Macintosh HD:Users:Boy:Desktop:itä-hakkilakoulu:kuvat:DSCN0426.JPG  Puhdistettuna |
| Macintosh HD:Users:Boy:Desktop:itä-hakkilakoulu:kuvat:DSCN0417.JPG  Tuloventtiili ennen puhdistusta | Macintosh HD:Users:Boy:Desktop:itä-hakkilakoulu:kuvat:DSCN0427.JPG  Puhdistettuna |
| Macintosh HD:Users:Boy:Desktop:itä-hakkilakoulu:kuvat:DSCN0423.JPG  tulokanava ennen puhdistusta | Macintosh HD:Users:Boy:Desktop:itä-hakkilakoulu:kuvat:DSCN0424.JPG  Puhdistettuna |
| Macintosh HD:Users:Boy:Desktop:itä-hakkilakoulu:kuvat:DSCN0697.JPG  Tuloventtiili ennen puhdistusta ja pinnoitusta | Macintosh HD:Users:Boy:Desktop:itä-hakkilakoulu:kuvat:DSCN0705.JPG  Puhdistettuna ja pinnoitettuna |
| Macintosh HD:Users:Boy:Desktop:itä-hakkilakoulu:kuvat:DSCN0694.JPG  Tuloventtiili ennen puhdistusta ja pinnoitusta | Macintosh HD:Users:Boy:Desktop:itä-hakkilakoulu:kuvat:DSCN0707.JPG  Puhdistettuna ja pinnoitettuna |