

|  |
| --- |
| **Ilmanvaihtokanavien puhdistuspöytäkirja** |
|  |
|  |
| |  | | --- | | **Itä-Hakkilan koulu/ parakkirakennus(pikkukoulu)**  **Tuloilmakanavat/tulokone** | | 10.-14.11.2014 | |
|  |
|  |

Ilmanvaihtokanavien puhdistuspöytäkirja

**Kohde: Itä-Hakkilan koulu/Parakkirakennus**

**Kohteen osoite:** Koulutie 8, 01260 Vantaa

**Tilaaja: Vantaan kaupunki**

**Tilaajan osoite:** Kielotie 13 Vantaa

**Tilaajan edustaja:** Jussi Sojakka

**Edustajan yhteystiedot:** 09 83925050

**Toimittajan tiedot:** **J. Hakanen Oy**

Vernissakatu 5 B 68  
01300 Vantaa

040 5155037

**Työ suoritettu ajalla:** 10.-14.11.2014

Kohteessa käytetyt työmenetelmät

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | Imurointi | **4** | Pesu |
| **2** | Alipaineistus | **5** | Kaavinta/Harjaus |
| **3** | Koneellinen harjaus | **6** | Pika-/tarkistusluukun asennus |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kohteen osa-alueet** | **Käytetyt menetelmät** |
| 1.krs tulokanavat | 1,2,3,4,5,6 |
| Tulokone | 1,4 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Huomiot.** | **kuva nro.** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**Kohteen vertailukuvat ennen ja jälkeen työn suorittamisen**

|  |  |
| --- | --- |
| Macintosh HD:Users:Boy:Desktop:itä-hakkilakoulu:kuvat:DSCN0570.JPG  Tulo raitisilmakammio ennen puhdistusta | Macintosh HD:Users:Boy:Desktop:itä-hakkilakoulu:kuvat:DSCN0592.JPG  Puhdistettuna |
| Macintosh HD:Users:Boy:Desktop:itä-hakkilakoulu:kuvat:DSCN0579.JPG  Suodatinkammio ennen puhdistusta | Macintosh HD:Users:Boy:Desktop:itä-hakkilakoulu:kuvat:DSCN0605.JPG  Puhdistettuna |
| Macintosh HD:Users:Boy:Desktop:itä-hakkilakoulu:kuvat:DSCN0565.JPG  IV-tulokone ennen puhdistusta | Macintosh HD:Users:Boy:Desktop:itä-hakkilakoulu:kuvat:DSCN0574.JPG  Puhdistettuna |
| Macintosh HD:Users:Boy:Desktop:itä-hakkilakoulu:kuvat:DSCN0567.JPG  Tulokoneen siivekkeet ennen puhdistusta | Macintosh HD:Users:Boy:Desktop:itä-hakkilakoulu:kuvat:DSCN0575.JPG  Puhdistettuna |
| Macintosh HD:Users:Boy:Desktop:itä-hakkilakoulu:kuvat:DSCN0582.JPG  IV-tulokone ennen puhdistusta | Macintosh HD:Users:Boy:Desktop:itä-hakkilakoulu:kuvat:DSCN0598.JPG  Puhdistettuna |
| Macintosh HD:Users:Boy:Desktop:itä-hakkilakoulu:kuvat:DSCN0590.JPG  Tulokanava ennen puhdistus | Macintosh HD:Users:Boy:Desktop:itä-hakkilakoulu:kuvat:DSCN0600.JPG  Puhdistettuna |
| Macintosh HD:Users:Boy:Desktop:itä-hakkilakoulu:kuvat:DSCN0613.JPG  Tulokanava ennen puhdistusta | Macintosh HD:Users:Boy:Desktop:itä-hakkilakoulu:kuvat:DSCN0619.JPG  Puhdistettuna |
| Macintosh HD:Users:Boy:Desktop:itä-hakkilakoulu:kuvat:DSCN0644.JPG  Tulokanava ennen puhdistusta ja pinnoitusta | Macintosh HD:Users:Boy:Desktop:itä-hakkilakoulu:kuvat:DSCN0645.JPG  Puhdistettuna ja pinnoitettuna |
|  |  |
| Macintosh HD:Users:Boy:Desktop:itä-hakkilakoulu:kuvat:DSCN0633.JPG  Tulo kanttikanava ennen puhdistusta | Macintosh HD:Users:Boy:Desktop:itä-hakkilakoulu:kuvat:DSCN0636.JPG  Puhdistettuna |
| Macintosh HD:Users:Boy:Desktop:itä-hakkilakoulu:kuvat:DSCN0686.JPG  Tulokanava ennen puhdistusta | Macintosh HD:Users:Boy:Desktop:itä-hakkilakoulu:kuvat:DSCN0688.JPG  Puhdistettuna |
| Macintosh HD:Users:Boy:Desktop:itä-hakkilakoulu:kuvat:DSCN0673.JPG  Tulokanava ennen puhdistusta | Macintosh HD:Users:Boy:Desktop:itä-hakkilakoulu:kuvat:DSCN0674.JPG  Puhdistettuna |
| Macintosh HD:Users:Boy:Desktop:itä-hakkilakoulu:kuvat:DSCN0648.JPG  Tulo kanttikanava ennen puhdistusta | Macintosh HD:Users:Boy:Desktop:itä-hakkilakoulu:kuvat:DSCN0690.JPG  Puhdistettuna |