J.Hakanen Ky

|  |
| --- |
| **Ilmanvaihtokanavien puhdistus** |
| Tarkastus- ja puhdistuspöytäkirja |
|  |
| |  | | --- | | **Kauppiaitten kauppaoppilaitos** | | 9.12.-16.12.2010 | |
|  |
|  |

Ilmanvaihtokanavien puhdistuspöytäkirja

**Kohde:** Kauppaoppilaitos

**Kohteen osoite:** Martinlaaksontie 36, Vantaa

**Tilaaja:** Vantaan kaupunki

**Tilaajan osoite:** Tuupakankuja 2, 01740 Vantaa

**Tilaajan edustaja:** Jukka Järvelä

**Edustajan yhteystiedot:** 050 3121898

**Toimittajan tiedot:** J. Hakanen Ky

Vernissakatu 5 B 68**,** 01300 Vantaa

040 5155037

**Työ suoritettu ajalla: 9.12.-16.12.2010**

Kohteessa käytetyt työmenetelmät

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | Imurointi | **4** | Pesu |
| **2** | Alipaineistus | **5** | Kaavinta/Harjaus |
| **3** | Koneellinen harjaus | **6** | Pika-/tarkistusluukun asennus |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kohteen osa-alueet** | **Käytetyt menetelmät** |
| Keittiö rasvanpoistoilmakanava, huippuimuri | 1,3,4 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Huomiot.** | **kuva nro.** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Käytetyt työtunnit

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.Sakke** |  |  |
|  |  |  |
| Pvm. | Tehdyt työt | Tunnit |
| 9.12.2010 | Keittiö rasvakanava | 6 |
| 15:12.2010 | Keittiö rasvakanava | 6 |
| 16.12.2010 | huippuimuri | 2 |
|  | Työkalu siivous | 1 |
|  | pöytäkirjalaatiminen | 1 |
|  | Yhteensä | 16 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2.Decha/**  **sitthiphong** |  |  |
|  |  |  |
| Pvm. | Tehdyt työt | Tunnit |
| 9.12.2010 | Keittiö rasvakanava | 6 |
| 15:12.2010 | Keittiö rasvakanava | 6 |
| 16.12.2010 | huippuimuri | 2 |
|  | Työkalu siivous | 1 |
|  | Yhteensä | 15 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3.sutas/**  **phaithun** |  |  |
|  |  |  |
| Pvm. | Tehdyt työt | Tunnit |
| 9.12.2010 | Keittiö rasvakanava | 6 |
| 15:12.2010 | Keittiö rasvakanava | 6 |
| 16.12.2010 | huippuimuri | 2 |
|  | Työkalu siivous | 1 |
|  | Yhteensä | 15 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | Tunnit yhteensä | **46** |

**Kohteen vertailukuvat ennen ja jälkeen työn suorittamisen**

|  |  |
| --- | --- |
| Macintosh HD:Users:udomsakjiamsak:Desktop:kaupies:DSC00171.jpg  rasvankanava ennen puhdistusta | Macintosh HD:Users:udomsakjiamsak:Desktop:kaupies:DSC00173.jpg  puhdistettuna |
| Macintosh HD:Users:udomsakjiamsak:Desktop:kaupies:DSC00287.JPG  ennen puhdistusta | Macintosh HD:Users:udomsakjiamsak:Desktop:kaupies:DSC00288.JPG  puhdistettuna |
| Macintosh HD:Users:udomsakjiamsak:Desktop:kaupies:DSC00301.JPG  ennen puhdistusta | Macintosh HD:Users:udomsakjiamsak:Desktop:kaupies:DSC00305.JPG  puhdistettuna |
| Macintosh HD:Users:udomsakjiamsak:Desktop:kaupies:DSC00307.JPG | Macintosh HD:Users:udomsakjiamsak:Desktop:kaupies:DSC00309.JPG |
| Macintosh HD:Users:udomsakjiamsak:Desktop:kaupies:DSC00289.JPG  likaa oli | Macintosh HD:Users:udomsakjiamsak:Desktop:kaupies:DSC00290.JPG  likaa oli |
|  |  |
|  |  |