| Nro | Kuvaus | Bakteerit | Säde- | Homeet | Hiivat |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | sienet | Mallasuuteagar | Mallasuuteagar |  |  |
|  |  | kpl/cm² | kpl/cm² | kpl/cm² | % |  | kpl/cm² |  |  |

| 1 | sivelynäyte | 370 | 60 | 340 | 62 24 8 6 | Aspergillus sp. Hyalodendron sp. steriili Penicillium sp. | < 10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2 | sivelynäyte | 1 700 | 500 | 4 100 | 83 15 2 < 1 | Acremonium sp. Aspergillus sp. Penicillium sp. Cladosporium sp. | < 10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 3 | sivelynäyte | 660 | 980 | 440 | 75 14 11 | Aspergillus sp. Beauveria sp. Penicillium sp. | < 10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 4 | sivelynäyte | 600 | < 10 | 30 | 100 | Penicillium sp. | < 10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |