2.2.2012

3.2.2012:

4.2.2012:

5.2.2012:

6.2.2012:

7.2.2012:

8.2.2012:

**Tulokset lukuina:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -4 | Pa | 15:20:04 | 2.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -3 | Pa | 15:50:04 | 2.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -4 | Pa | 16:20:04 | 2.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -3 | Pa | 16:50:04 | 2.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -5 | Pa | 17:20:04 | 2.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -5 | Pa | 17:50:04 | 2.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -3 | Pa | 18:20:04 | 2.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -2 | Pa | 18:50:04 | 2.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -2 | Pa | 19:20:04 | 2.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -2 | Pa | 19:50:04 | 2.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -2 | Pa | 20:20:04 | 2.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -2 | Pa | 20:50:04 | 2.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -1 | Pa | 21:20:04 | 2.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -1 | Pa | 21:50:04 | 2.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -2 | Pa | 22:20:04 | 2.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -2 | Pa | 22:50:04 | 2.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -1 | Pa | 23:20:04 | 2.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -2 | Pa | 23:50:04 | 2.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -1 | Pa | 0:20:04 | 3.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -1 | Pa | 0:50:04 | 3.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -1 | Pa | 1:20:04 | 3.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -1 | Pa | 1:50:04 | 3.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -1 | Pa | 2:20:04 | 3.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -1 | Pa | 2:50:04 | 3.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -1 | Pa | 3:20:04 | 3.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -1 | Pa | 3:50:04 | 3.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -1 | Pa | 4:20:04 | 3.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -1 | Pa | 4:50:04 | 3.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -1 | Pa | 5:20:04 | 3.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -1 | Pa | 5:50:04 | 3.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -3 | Pa | 6:20:04 | 3.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -5 | Pa | 6:50:04 | 3.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -4 | Pa | 7:20:04 | 3.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -4 | Pa | 7:50:04 | 3.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -3 | Pa | 8:20:04 | 3.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -4 | Pa | 8:50:04 | 3.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -4 | Pa | 9:20:04 | 3.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -4 | Pa | 9:50:04 | 3.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -2 | Pa | 10:20:04 | 3.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -1 | Pa | 10:50:04 | 3.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -1 | Pa | 11:20:04 | 3.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -1 | Pa | 11:50:04 | 3.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -1 | Pa | 12:20:04 | 3.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -2 | Pa | 12:50:04 | 3.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -2 | Pa | 13:20:04 | 3.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -3 | Pa | 13:50:04 | 3.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -4 | Pa | 14:20:04 | 3.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -3 | Pa | 14:50:04 | 3.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -2 | Pa | 15:20:04 | 3.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -1 | Pa | 15:50:04 | 3.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -3 | Pa | 16:20:04 | 3.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -3 | Pa | 16:50:04 | 3.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -4 | Pa | 17:20:04 | 3.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -4 | Pa | 17:50:04 | 3.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -2 | Pa | 18:20:04 | 3.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -1 | Pa | 18:50:04 | 3.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -1 | Pa | 19:20:04 | 3.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -1 | Pa | 19:50:04 | 3.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -1 | Pa | 20:20:04 | 3.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -1 | Pa | 20:50:04 | 3.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -1 | Pa | 21:20:04 | 3.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -1 | Pa | 21:50:04 | 3.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -1 | Pa | 22:20:04 | 3.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -1 | Pa | 22:50:04 | 3.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -1 | Pa | 23:20:04 | 3.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -1 | Pa | 23:50:04 | 3.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -1 | Pa | 0:20:04 | 4.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -1 | Pa | 0:50:04 | 4.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -1 | Pa | 1:20:04 | 4.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -1 | Pa | 1:50:04 | 4.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -1 | Pa | 2:20:04 | 4.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -1 | Pa | 2:50:04 | 4.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -1 | Pa | 3:20:04 | 4.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -1 | Pa | 3:50:04 | 4.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -1 | Pa | 4:20:04 | 4.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -1 | Pa | 4:50:04 | 4.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -2 | Pa | 5:20:04 | 4.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -2 | Pa | 5:50:04 | 4.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -2 | Pa | 6:20:04 | 4.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -2 | Pa | 6:50:04 | 4.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -2 | Pa | 7:20:04 | 4.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -2 | Pa | 7:50:04 | 4.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -2 | Pa | 8:20:04 | 4.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -2 | Pa | 8:50:04 | 4.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -2 | Pa | 9:20:04 | 4.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -2 | Pa | 9:50:04 | 4.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -2 | Pa | 10:20:04 | 4.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -2 | Pa | 10:50:04 | 4.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -2 | Pa | 11:20:04 | 4.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -1 | Pa | 11:50:04 | 4.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -1 | Pa | 12:20:04 | 4.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -1 | Pa | 12:50:04 | 4.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -1 | Pa | 13:20:04 | 4.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -1 | Pa | 13:50:04 | 4.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -1 | Pa | 14:20:04 | 4.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -1 | Pa | 14:50:04 | 4.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -1 | Pa | 15:20:04 | 4.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -1 | Pa | 15:50:04 | 4.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -1 | Pa | 16:20:04 | 4.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -1 | Pa | 16:50:04 | 4.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -1 | Pa | 17:20:04 | 4.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -1 | Pa | 17:50:04 | 4.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -2 | Pa | 18:20:04 | 4.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -2 | Pa | 18:50:04 | 4.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -2 | Pa | 19:20:04 | 4.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -2 | Pa | 19:50:04 | 4.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -2 | Pa | 20:20:04 | 4.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -2 | Pa | 20:50:04 | 4.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -2 | Pa | 21:20:04 | 4.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -2 | Pa | 21:50:04 | 4.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -2 | Pa | 22:20:04 | 4.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -2 | Pa | 22:50:04 | 4.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -2 | Pa | 23:20:04 | 4.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -2 | Pa | 23:50:04 | 4.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -2 | Pa | 0:20:04 | 5.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -2 | Pa | 0:50:04 | 5.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -2 | Pa | 1:20:04 | 5.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -2 | Pa | 1:50:04 | 5.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -2 | Pa | 2:20:04 | 5.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -2 | Pa | 2:50:04 | 5.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -2 | Pa | 3:20:04 | 5.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -2 | Pa | 3:50:04 | 5.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -2 | Pa | 4:20:04 | 5.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -2 | Pa | 4:50:04 | 5.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -2 | Pa | 5:20:04 | 5.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -2 | Pa | 5:50:04 | 5.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -2 | Pa | 6:20:04 | 5.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -2 | Pa | 6:50:04 | 5.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -2 | Pa | 7:20:04 | 5.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -2 | Pa | 7:50:04 | 5.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -2 | Pa | 8:20:04 | 5.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -2 | Pa | 8:50:04 | 5.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -2 | Pa | 9:20:04 | 5.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -2 | Pa | 9:50:04 | 5.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -2 | Pa | 10:20:04 | 5.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -2 | Pa | 10:50:04 | 5.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -2 | Pa | 11:20:04 | 5.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -2 | Pa | 11:50:04 | 5.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -2 | Pa | 12:20:04 | 5.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -2 | Pa | 12:50:04 | 5.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -1 | Pa | 13:20:04 | 5.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -1 | Pa | 13:50:04 | 5.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -1 | Pa | 14:20:04 | 5.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -1 | Pa | 14:50:04 | 5.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -1 | Pa | 15:20:04 | 5.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -1 | Pa | 15:50:04 | 5.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -1 | Pa | 16:20:04 | 5.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -1 | Pa | 16:50:04 | 5.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -1 | Pa | 17:20:04 | 5.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | 0 | Pa | 17:50:04 | 5.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | 0 | Pa | 18:20:04 | 5.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | 0 | Pa | 18:50:04 | 5.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | 0 | Pa | 19:20:04 | 5.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | 0 | Pa | 19:50:04 | 5.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | 0 | Pa | 20:20:04 | 5.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | 0 | Pa | 20:50:04 | 5.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | 1 | Pa | 21:20:04 | 5.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | 1 | Pa | 21:50:04 | 5.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | 1 | Pa | 22:20:04 | 5.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | 1 | Pa | 22:50:04 | 5.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | 1 | Pa | 23:20:04 | 5.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | 1 | Pa | 23:50:04 | 5.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | 1 | Pa | 0:20:04 | 6.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | 1 | Pa | 0:50:04 | 6.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | 1 | Pa | 1:20:04 | 6.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | 1 | Pa | 1:50:04 | 6.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | 1 | Pa | 2:20:04 | 6.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | 1 | Pa | 2:50:04 | 6.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | 1 | Pa | 3:20:04 | 6.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | 1 | Pa | 3:50:04 | 6.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | 1 | Pa | 4:20:04 | 6.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | 1 | Pa | 4:50:04 | 6.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | 1 | Pa | 5:20:04 | 6.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | 1 | Pa | 5:50:04 | 6.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -2 | Pa | 6:20:04 | 6.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -4 | Pa | 6:50:04 | 6.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -3 | Pa | 7:20:04 | 6.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -3 | Pa | 7:50:04 | 6.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -3 | Pa | 8:20:04 | 6.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -3 | Pa | 8:50:04 | 6.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -3 | Pa | 9:20:04 | 6.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -1 | Pa | 9:50:04 | 6.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | 0 | Pa | 10:20:04 | 6.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | 1 | Pa | 10:50:04 | 6.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | 0 | Pa | 11:20:04 | 6.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -1 | Pa | 11:50:04 | 6.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | 0 | Pa | 12:20:04 | 6.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -1 | Pa | 12:50:04 | 6.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | 0 | Pa | 13:20:04 | 6.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -1 | Pa | 13:50:04 | 6.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -2 | Pa | 14:20:04 | 6.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -2 | Pa | 14:50:04 | 6.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -3 | Pa | 15:20:04 | 6.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -2 | Pa | 15:50:04 | 6.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -3 | Pa | 16:20:04 | 6.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -3 | Pa | 16:50:04 | 6.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -4 | Pa | 17:20:04 | 6.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -4 | Pa | 17:50:04 | 6.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -2 | Pa | 18:20:04 | 6.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | 1 | Pa | 18:50:04 | 6.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | 1 | Pa | 19:20:04 | 6.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | 1 | Pa | 19:50:04 | 6.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | 1 | Pa | 20:20:04 | 6.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | 1 | Pa | 20:50:04 | 6.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | 1 | Pa | 21:20:04 | 6.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | 1 | Pa | 21:50:04 | 6.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | 1 | Pa | 22:20:04 | 6.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | 1 | Pa | 22:50:04 | 6.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | 1 | Pa | 23:20:04 | 6.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | 1 | Pa | 23:50:04 | 6.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | 1 | Pa | 0:20:04 | 7.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | 1 | Pa | 0:50:04 | 7.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | 1 | Pa | 1:20:04 | 7.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | 1 | Pa | 1:50:04 | 7.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | 1 | Pa | 2:20:04 | 7.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | 1 | Pa | 2:50:04 | 7.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | 1 | Pa | 3:20:04 | 7.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | 1 | Pa | 3:50:04 | 7.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | 1 | Pa | 4:20:04 | 7.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | 1 | Pa | 4:50:04 | 7.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | 1 | Pa | 5:20:04 | 7.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | 1 | Pa | 5:50:04 | 7.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -1 | Pa | 6:20:04 | 7.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -3 | Pa | 6:50:04 | 7.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -3 | Pa | 7:20:04 | 7.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -3 | Pa | 7:50:04 | 7.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -3 | Pa | 8:20:04 | 7.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -3 | Pa | 8:50:04 | 7.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -3 | Pa | 9:20:04 | 7.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | 0 | Pa | 9:50:04 | 7.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | 1 | Pa | 10:20:04 | 7.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | 1 | Pa | 10:50:04 | 7.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | 1 | Pa | 11:20:04 | 7.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -1 | Pa | 11:50:04 | 7.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -1 | Pa | 12:20:04 | 7.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -1 | Pa | 12:50:04 | 7.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -1 | Pa | 13:20:04 | 7.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -1 | Pa | 13:50:04 | 7.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -2 | Pa | 14:20:04 | 7.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -2 | Pa | 14:50:04 | 7.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -3 | Pa | 15:20:04 | 7.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -2 | Pa | 15:50:04 | 7.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -3 | Pa | 16:20:04 | 7.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -3 | Pa | 16:50:04 | 7.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -3 | Pa | 17:20:04 | 7.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -4 | Pa | 17:50:04 | 7.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -1 | Pa | 18:20:04 | 7.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | 1 | Pa | 18:50:04 | 7.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | 1 | Pa | 19:20:04 | 7.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | 0 | Pa | 19:50:04 | 7.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | 0 | Pa | 20:20:04 | 7.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | 0 | Pa | 20:50:04 | 7.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | 0 | Pa | 21:20:04 | 7.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | 0 | Pa | 21:50:04 | 7.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | 0 | Pa | 22:20:04 | 7.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | 0 | Pa | 22:50:04 | 7.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | 0 | Pa | 23:20:04 | 7.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | 0 | Pa | 23:50:04 | 7.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | 0 | Pa | 0:20:04 | 8.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | 0 | Pa | 0:50:04 | 8.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | 0 | Pa | 1:20:04 | 8.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | 0 | Pa | 1:50:04 | 8.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | 0 | Pa | 2:20:04 | 8.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -1 | Pa | 2:50:04 | 8.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -1 | Pa | 3:20:04 | 8.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | 0 | Pa | 3:50:04 | 8.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -1 | Pa | 4:20:04 | 8.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -1 | Pa | 4:50:04 | 8.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -1 | Pa | 5:20:04 | 8.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -1 | Pa | 5:50:04 | 8.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -2 | Pa | 6:20:04 | 8.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -3 | Pa | 6:50:04 | 8.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -3 | Pa | 7:20:04 | 8.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -3 | Pa | 7:50:04 | 8.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -2 | Pa | 8:20:04 | 8.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -2 | Pa | 8:50:04 | 8.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | -2 | Pa | 9:20:04 | 8.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | 0 | Pa | 9:50:04 | 8.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | 0 | Pa | 10:20:04 | 8.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | 0 | Pa | 10:50:04 | 8.2.2012 |  5 SEK  |
| 1 | 0 | Pa | 11:20:04 | 8.2.2012 |  5 SEK  |