| Näyte | Kuvaus | Bakteerit | Säde- | Homeet | Hiivat |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | sienet | Mallasuuteagar | Mallasuuteagar |  |  |
| 2007-410 |  | kpl/m³ | kpl/m³ | kpl/m³ | % |  | kpl/m³ |  |  |

| 1 | sisäilmanäyte | 490 | 0 | 32 | 90 10 | Penicillium sp. Aspergillus sp. | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2 | sisäilmanäyte | 400 | 0 | 18 | 80 20 | Penicillium sp. steriili | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 3 | sisäilmanäyte | 620 | 0 | 18 | 80 20 | steriili Penicillium sp. | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 4 | sisäilmanäyte | 200 | 0 | 11 | 67 33 | steriili Penicillium sp. | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 5 | sisäilmanäyte | 150 | 0 | 21 | 50 33 17 | Penicillium sp. steriili Aspergillus sp. | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 6 | sisäilmanäyte | 140 | 0 | 4 | 100 | Penicillium sp. | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |