| Näyte | Kuvaus | Bakteerit | Säde- | Homeet |  |  | Hiivat |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | sienet | Mallasuuteagar |  |  | Mallasuuteagar |  |  |
| 2007-199 |  | kpl/m³ | kpl/m³ | kpl/m³ | % |  | kpl/m³ |  |  |

| 1 | sisäilmanäyte | 150 | 0 | 18 | 80 20 | steriili * Penicillium sp. | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2 | sisäilmanäyte | 42 | 0 | 11 | 67 33 | steriili * Penicillium sp. | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 3 | sisäilmanäyte | 520 | 0 | 92 | 42 38 8 8 4 | steriili * Penicillium sp. Aspergillus sp. Cladopsorium sp. tunnistamaton | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 4 | sisäilmanäyte | 810 | 4 | 25 | 72 14 14 | steriili * Penicillium sp. tunnistamaton | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

* homepesäkkeitä, jotka eivät muodosta itiöitä käytettävällä kasvatusalustalla