J.Hakanen Oy

|  |
| --- |
| **Ilmanvaihtokanavien puhdistus** |
| Tarkastus- ja puhdistuspöytäkirja |
|  |
| **Latupuiston päiväkoti** |
| 14.06 – 26.06.2012 |
|  |
|  |
|  |

Ilmanvaihtokanavien puhdistuspöytäkirja

**Kohde:** Latupuiston päiväkoti

**Kohteen osoite:** Latukuja 2, Vantaa

**Tilaaja:** Vantaan kaupunki

**Tilaajan osoite:** Tuupakankuja 2, 01740 Vantaa

**Tilaajan edustaja:** Pertti Jäppinen

**Edustajan yhteystiedot:** 0400 414165

**Toimittajan tiedot:** J.Hakanen Oy

Vernissakatu 5 B 68**,** 01300 Vantaa

040 5155037

**Työ suoritettu ajalla:** 14.6.-26.06.2012

**Työn suorittanut:** J.Hakanen Oy

Kohteessa käytetyt työmenetelmät

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | Imurointi | **4** | Pesu |
| **2** | Alipaineistus | **5** | Kaavinta/Harjaus |
| **3** | Koneellinen harjaus | **6** | Pika-/tarkistusluukun asennus |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kohteen osa-alueet** | **Käytetyt menetelmät** |
| Koko iv-järjestelmä puhdistettu/pesty mukaanlukien keittiön rasvakanavisto | 1,2,3,4,5,6 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Huomiot.** | **kuva nro.** |
| Tuloventtiilien mineraalivillapinnat vaihdettiin Dacroniin |  |
| Puhdistusluukkuja lisättiin tarpeen mukaan (yht. 10kpl) |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Asennetut PL:t ym. tarvikkeet** | **Määrä** |
| Puhdistusluukku P160 | **10 kpl** |
| liima | **1 prk** |
| dacron | **4 m2** |
| iv-teippi | **2 rll** |
| suodatimet F6 592x592x280-10 | **2 kpl** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Käytetyt työtunnit

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.janthong** |  |  |
|  |  |  |
| Pvm. | Tehdyt työt | Tunnit |
| 14.6.2012 | poistoilma | 9 |
| 15.6.2012 | poistoilma | 9 |
| 18.6.2012 | poistoilma | 8 |
| 19.6.2012 | poistoilma | 8 |
| 20.6.2012 | tuloilma | 8 |
| 21.6.2012 | tuloilma | 9 |
| 25.6.2012 | tuloilma | 8 |
| 26.6.2012 | tuloilma | 8 |
|  | pöytäkirja | 1 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | Yhteensä | 68h |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2. big** |  |  |
|  |  |  |
| Pvm. | Tehdyt työt | Tunnit |
| 14.6.2012 | poistoilma | 9 |
| 15.6.2012 | poistoilma | 9 |
| 18.6.2012 | poistoilma | 8 |
| 19.6.2012 | poistoilma | 8 |
| 20.6.2012 | tuloilma | 8 |
| 21.6.2012 | tuloilma | 9 |
| 25.6.2012 | tuloilma | 8 |
| 26.6.2012 | tuloilma | 8 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | Yhteensä | 67h |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3. nuk** |  |  |
|  |  |  |
| Pvm. | Tehdyt työt | Tunnit |
| 14.6.2012 | poistoilma | 9 |
| 15.6.2012 | poistoilma | 9 |
| 18.6.2012 | poistoilma | 8 |
| 19.6.2012 | poistoilma | 8 |
| 20.6.2012 | tuloilma | 8 |
| 21.6.2012 | tuloilma | 9 |
| 25.6.2012 | tuloilma | 8 |
| 26.6.2012 | tuloilma | 8 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | Yhteensä | 67h |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  |
|  |  |  |

**Kaikki tunnit Yht: 202h**

**Kohteen vertailukuvat ennen ja jälkeen työn suorittamisen**

|  |  |
| --- | --- |
| G:\DCIM\111PHOTO\SAM_3907.JPG ennen puhdistusta | G:\DCIM\111PHOTO\SAM_3909.JPG  puhdistettuna |
| G:\DCIM\111PHOTO\SAM_3922.JPG  ennen puhdistusta | G:\DCIM\111PHOTO\SAM_3923.JPG  puhdistettuna |
| G:\DCIM\111PHOTO\SAM_3945.JPGennen puhdistusta | G:\DCIM\111PHOTO\SAM_3947.JPGpuhdistettuna |
| G:\DCIM\111PHOTO\SAM_3946.JPG  ennen puhdistusta | G:\DCIM\111PHOTO\SAM_3948.JPG  puhdistettuna |
| G:\DCIM\111PHOTO\SAM_3936.JPG  ennen puhdistusta | G:\DCIM\111PHOTO\SAM_3941.JPG  puhdistettuna |
| G:\DCIM\111PHOTO\SAM_3960.JPGennen puhdistusta | G:\DCIM\111PHOTO\SAM_3961.JPG  puhdistettuna |
| G:\DCIM\111PHOTO\SAM_3965.JPG  ennen puhdistusta | G:\DCIM\111PHOTO\SAM_3966.JPG  puhdistettuna |
| G:\DCIM\111PHOTO\SAM_3963.JPG  ennen puhdistusta | G:\DCIM\111PHOTO\SAM_3964.JPG  puhdistettuna |

|  |  |
| --- | --- |
| G:\DCIM\111PHOTO\SAM_3993.JPGennen puhdistusta | G:\DCIM\111PHOTO\SAM_3994.JPG  puhdistettuna |
| G:\DCIM\111PHOTO\SAM_4007.JPGennen puhdistusta | G:\DCIM\111PHOTO\SAM_4010.JPG  puhdistettuna |
| G:\DCIM\111PHOTO\SAM_4002.JPGennen puhdistusta | G:\DCIM\111PHOTO\SAM_4005.JPG  puhdistettuna |
| G:\DCIM\111PHOTO\SAM_4031.JPGennen puhdistusta | G:\DCIM\111PHOTO\SAM_4033.JPG  puhdistettuna |
| G:\DCIM\111PHOTO\SAM_4044.JPGtuloelimen mineraalivillaa | G:\DCIM\111PHOTO\SAM_4113.JPG  Vaihdettu Dacron |
| G:\DCIM\111PHOTO\SAM_4095.JPGennen puhdistusta | G:\DCIM\111PHOTO\SAM_4097.JPG  puhdistettuna |
|  |  |