J.Hakanen Oy

|  |
| --- |
| **Ilmanvaihtokanavien puhdistus** |
| Tarkastus- ja puhdistuspöytäkirja |
|  |
| **Leppäkorven päiväkoti** |
| 02.07. - 06.07.2011 |
|  |
|  |
|  |

Ilmanvaihtokanavien puhdistuspöytäkirja

**Kohde: Leppäkorven päiväkoti**

**Kohteen osoite:** Korppikontiontie 3, Vantaa

**Tilaaja:** Vantaan kaupunki

**Tilaajan osoite:** Tervahaudantie 1, 01400 Vantaaa

**Tilaajan edustaja:** Pertti Jäppinen

**Edustajan yhteystiedot:** 0400 414165

**Toimittajan tiedot:** J. Hakanen Oy

Vernissakatu 5 B 68**,** 01300 Vantaa

040 5155037

**Työ suoritettu ajalla:** 2.7.-06.07.2011

Kohteessa käytetyt työmenetelmät

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | Imurointi | **4** | Pesu |
| **2** | Alipaineistus | **5** | Kaavinta/Harjaus |
| **3** | Koneellinen harjaus | **6** | Pika-/tarkistusluukun asennus |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kohteen osa-alueet** | **Käytetyt menetelmät** |
| kone numero: TF-1 / PF-1 | 1,3,4,5,6 |
| poistoilma kanava puhdistus / tuloilmakanava puhdistus / wc poistoilmakanava puhdistus |  |
| poistorunko ja tulo runko puhdistus / huippumuri puhdistus |  |
| poistokammio puhdistus / tulokammio puhdistus |  |
| raitisilmakanava puhdistus / suodattimet tulo ja poisto vaihto |  |
| poisto- ja tulokone puhdistus / poisto- ja tuloventtilien puhdistus |  |
| keittiö huuva puhdistus / rasvakanavisto puhdistus |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Huomiot.** | **kuva nro.** |
|  |  |
| lisää kuvia löytyy cd-levyllä |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Asennetut luukut, muut tarvikkeet** | **Määrä** |
| Puhdistusluukku P160 | **18** |
| Puhdistustulppa | **3** |
| iv-teippi | **1** |
| suodattimet 592x592x500 mm F6 | **2** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **Huomiot! Puhdistus luukun asennus paikka on merkattu iv-kuvassa** |  |

Käytetyt työtunnit

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.janthong** |  |  |
|  |  |  |
| Pvm. | Tehdyt työt | Tunnit |
| 02.07.2011 | poisto / wc /pesu /runko | 10 |
| 03.07.2011 | poisto/wc /pesu /runko | 10 |
| 04.07.2011 | posto / wc /tulo /runko | 10 |
| 05.07.2011 | tulo / pesu / runko /raisiilma | 10 |
| 06.07.2011 | tulo / runko /kone /huippari | 10 |
|  | pöytäkirja | 2 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | Yhteensä | 52h |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2. mek** |  |  |
|  |  |  |
| Pvm. | Tehdyt työt | Tunnit |
| 02.07.2011 | poisto / wc /pesu /runko | 10 |
| 03.07.2011 | poisto / wc /pesu /runko | 10 |
| 04.07.2011 | posto / wc /tulo /runko | 10 |
| 05.07.2011 | tulo / pesu / runko /raisiilma | 10 |
| 06.07.2011 | tulo / runko /kone /huippari | 10 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | Yhteensä | 50h |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3. nuk** |  |  |
|  |  |  |
| Pvm. | Tehdyt työt | Tunnit |
| 02.07.2011 | poisto / wc /pesu /runko | 10 |
| 03.07.2011 | poisto / wc /pesu /runko | 10 |
| 04.07.2011 | posto / wc /tulo /runko | 10 |
| 05.07.2011 | tulo / pesu / runko /raisiilma | 10 |
| 06.07.2011 | tulo / runko /kone /huippari | 10 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | Yhteensä | 50h |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  |
|  |  |  |

**Kaikki tunnit Yht: 152h**

**Kohteen vertailukuvat ennen ja jälkeen työn suorittamisen**

|  |  |
| --- | --- |
| ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| ennen puhdistusta | puhdistettuna |

|  |  |
| --- | --- |
| ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| ennen puhdistusta | puhdistettuna |
|  |  |