J.Hakanen Ky

|  |
| --- |
| **Ilmanvaihtokanavien puhdistus** |
| Tarkastus- ja puhdistuspöytäkirja |
|  |
| |  | | --- | | **Lummepolun päiväkoti** | | 8.11.- 19.11.2010 | |
|  |
|  |

Ilmanvaihtokanavien puhdistuspöytäkirja

**Kohde: Lummepolun päiväkoti**

**Kohteen osoite: Valkoisenlähteentie 50a, 01300 Vantaa**

**Tilaaja: Pertti Jäppinen**

**Tilaajan osoite: Tervahaudantie 1, 01400 Vantaa**

**Tilaajan yhteystiedot: 0400 414165**

**Toimittajan tiedot:** J. Hakanen Ky

Vernissakatu 5 B 68**,** 01300 Vantaa

040 5155037

**Työ suoritettu ajalla:** 8.11.- 19.11.2010

Kohteessa käytetyt työmenetelmät

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | Imurointi | **5** | Kaavinta/Harjaus |
| **2** | Alipaineistus | **6** | Pika-/tarkistusluukun asennus |
| **3** | Koneellinen harjaus | **7** | armaflex asennus |
| **4** | Pesu | **8** | Darcon asennus |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kohteen osa-alueet** | **Käytetyt menetelmät** |
| TK01TF01, Tuloilmakanavat sekä niihin kuuluvat osat. | 1,2,3,4 |
| TK01PF01, Poistoilmakanavat sekä niihin kuuluvat osat. | 1,3,4 |
| Huippuimurit, WC poistoilmakanavat sekä niihin kuuluvat osat. | 1,3,4 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Huomiot.** | **kuva nro.** |
| Tuloilmatasauslaatikoiden villapinnat pinnoitettu. |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Asennetut luukut, muut tarvikkeet** | **Määrä** |
| PL-250 | **1** |
| pinnoitusaine 10L | **1** |
| suodattimet: |  |
| -F7 592x592x500-10 | **1** |
| -F7 287x592x500-5 | **1** |
| -F6 592x592x500-10 | **1** |
| -F6 287x592x500-5 | **1** |
| -G3/4 592x592x500-6 | **1** |
| -G3/4 287x592x500-3 | **1** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Käytetyt työtunnit

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.Sakke** |  |  |
|  |  |  |
| Pvm. | Tehdyt työt | Tunnit |
| 8.11.2010 | palaveri | 1 |
| 9.11.2010 | poistoilmakanava | 8 |
| 10.11.2010 | poistoilmakanavat | 8 |
| 11.11.2010 | WC poisto | 8 |
| 12.11.2010 | kone imurointi | 7 |
| 15.11.2010 | tuloilmakanavat | 8 |
| 16.11.2010 | tuloilmakanavat | 8 |
| 17.11.2010 | tuloilmakanavat | 9 |
| 18.11.2010 | pinnoitus | 8 |
| 19.11.2010 | huippuimurit/ loppusiivous | 6 |
|  |  |  |
| + | tavaran hakua | 4 |
|  | roskien vientiä | 2 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | Yhteensä | 77 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2.Sutas** |  |  |
|  |  |  |
| Pvm. | Tehdyt työt | Tunnit |
| 9.11.2010 | poistoilmakanava | 8 |
| 10.11.2010 | poistoilmakanavat | 8 |
| 11.11.2010 | WC poisto | 8 |
| 12.11.2010 | kone imurointi | 7 |
| 15.11.2010 | tuloilmakanavat | 8 |
| 16.11.2010 | tuloilmakanavat | 8 |
| 17.11.2010 | tuloilmakanavat | 9 |
| 18.11.2010 | pinnoitus | 8 |
| 19.11.2010 | huippuimurit/ loppusiivous | 6 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | Yhteensä | 70 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3.phaithun** |  |  |
|  |  |  |
| Pvm. | Tehdyt työt | Tunnit |
| 9.11.2010 | poistoilmakanava | 8 |
| 10.11.2010 | poistoilmakanavat | 8 |
| 11.11.2010 | WC poisto | 8 |
| 12.11.2010 | kone imurointi | 7 |
| 15.11.2010 | suodattimet haku/ vaihto | 2 |
| 15.11.2010 | tuloilmakanavat | 8 |
| 16.11.2010 | tuloilmakanavat | 8 |
| 17.11.2010 | tuloilmakanavat | 9 |
| 18.11.2010 | pinnoitus | 8 |
| 19.11.2010 | huippuimurit/ loppusiivous | 6 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | Yhteensä | 72 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | Tunnit yhteensä | **219** |

**Kohteen vertailukuvat ennen ja jälkeen työn suorittamisen**

|  |  |
| --- | --- |
| C:\Users\Boy\Desktop\J.Hakanen\kohde\18.lummepolun päiväkoti\DSCF0019.JPG  Poistoilmakanava ennen puhdistusta | C:\Users\Boy\Desktop\J.Hakanen\kohde\18.lummepolun päiväkoti\DSCF0020.JPG  puhdistettuna |
| C:\Users\Boy\Desktop\J.Hakanen\kohde\18.lummepolun päiväkoti\DSCF0022.JPG  Poistoilmaventtiili ennen puhdistusta | C:\Users\Boy\Desktop\J.Hakanen\kohde\18.lummepolun päiväkoti\DSCF0027.JPG  Puhdistettuna |
| C:\Users\Boy\Desktop\J.Hakanen\kohde\18.lummepolun päiväkoti\DSCF0063.JPG  poistoilmakanava ennen puhdistusta | C:\Users\Boy\Desktop\J.Hakanen\kohde\18.lummepolun päiväkoti\DSCF0064.JPG  puhdistettuna |
| C:\Users\Boy\Desktop\J.Hakanen\kohde\18.lummepolun päiväkoti\DSC00063.JPG  tuloilmakanava puhdistettuna | C:\Users\Boy\Desktop\J.Hakanen\kohde\18.lummepolun päiväkoti\DSC00065.JPG  tuloilmakanava puhdistettuna |
|  |  |
|  |  |