VANTAAN KAUPUNKI

YMPÄRISTÖKESKUS

Ympäristöterveydenhuolto

10.11.2004

Lummepolun päiväkoti

Kristiina Hakola

Valkoisenlähteentie 50

01300 Vantaa

AIKA	1.11.2004

PAIKKA	Lummepolun päiväkoti, Valkoisenlähteentie 50 01300 Vantaa

TARKASTUKSEN SYY	Henkilökunnan pyytämä tarkastus, havaitut kosteusvauriot

LÄSNÄ	Kristiina Hakola, päiväkodinjohtaja

Paula Partanen, Yke

Uudenmaan aluetyöterveyslaitos on analysoinut Vantaan kaupungin talonsuunnitteluosaston Mikko Korosuon ottaman materiaalinäytteen 12.10.2004, joka on otettu ryhmähuoneen B05 nurkassa olevan viemäriputken kotelon sisäpuolelta. Analyysivastauksen mukaan näytteessä esiintyi homesieni-, aktinobakteeri- ja bakteerikasvua. Näytteessä todettiin mm. Aremonium, Phoma, Aspergillus versicolor ja aktinobakteereja, jotka viittaavat kosteus/homevaurioon.

HAVAINNOT	Pienryhmähuoneen B05 nurkka viemärin tuuletusputken koteloinnin ympäriltä oli pintakosteusilmaisimella mitattaessa kostea. Nurkassa oli kosteusvauriojälki. Vastaavasti varastossa B04 oli myös havaittavissa kosteutta tuuletusputken ympärillä.

EHDOTETUT TOIMENPITEET

Vaurioiden syyt ja laajuus tulee selvittää ja korjata todetut viat ja vauriot.

Pienryhmähuonetta B05 ja varastoa B04 ei tule käyttää ennen kuin riittävät korjaukset on tehty.

Rakennusta on kunnossapidettävä ja hoidettava niin, että huoneisto täyttää terveydensuojelulain 26 ja 27 §:ssä asetetut terveydelliset vaatimukset.

Paula Partanen

Terveysinsinööri

JAKELU	Mikko Korosuo, TSO

Harri Kivinen, tilakeskus

Lasse Nurmi, työsuojelu

2

Osoite	Puhelin, vaihde	Hyväksyjä	Laatija	Tarkastaja

Pakkalankuja 5	8391	x	x	x

01510 Vantaa	Telefax

8392 4252

Leena Takkinen

2004-11-11

KOROSUO_MIKKO

Vantaan kaupunki