| Näyte | Kuvaus | Bakteerit | Säde- | Homeet | Hiivat |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | sienet | Mallasuuteagar | Mallasuuteagar |  |  |
| 2004-336 |  | kpl/m³ | kpl/m³ | kpl/m³ | % |  | kpl/m³ |  |  |

| 1 |  | 46 | 0 | 4 | 100 | Verticillium sp. | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2 |  | 78 | 0 | 4 | 100 | Penicillium sp, | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 3 |  | 180 | 0 | 11 | 100 | Penicillium sp. | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |