J.Hakanen Ky

|  |
| --- |
| **Ilmanvaihtokanavien puhdistus** |
| Tarkastus- ja puhdistuspöytäkirja |
|  |
|

|  |
| --- |
| **Myyrinkoti** |
| 13.12.-16.12.2010 |

 |
|  |
|  |

Ilmanvaihtokanavien puhdistuspöytäkirja

**Kohde: Myyrinkoti**

**Kohteen osoite:** Ruukkukuja 5, Vantaa

**Tilaaja:** Vantaan kaupunki

**Tilaajan osoite:** Tuupakankuja 2, 01740 Vantaa

**Tilaajan edustaja:** Jukka Järvelä

**Edustajan yhteystiedot:** 050 3121898

**Toimittajan tiedot:** J. Hakanen Ky

 Vernissakatu 5 B 68**,** 01300 Vantaa

 040 5155037

**Työ suoritettu ajalla: 13.12.-16.12.2010**

Kohteessa käytetyt työmenetelmät

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | Imurointi | **4** | Pesu |
| **2** | Alipaineistus | **5** | Kaavinta/Harjaus |
| **3** | Koneellinen harjaus | **6** | Pika-/tarkistusluukun asennus |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kohteen osa-alueet** | **Käytetyt menetelmät** |
|  Keittiö rasvanpoistoilmakanavat, tiskialta poistoilmakanavat |  1,3,4 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Huomiot.** | **kuva nro.** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Käytetyt työtunnit

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.Sakke** |  |  |
|   |  |  |
| Pvm. | Tehdyt työt | Tunnit |
| 13.12.2010 | Keittiö rasvapoisto | 5 |
| 14.12.2010 | Tiskikone poistoilmakanava | 5 |
|  | Poistokone imurointi | 3 |
|  | pöytäkirja | 1 |
|  |  |  |
|  | Yhteensä | 14 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2.Decha** |  |  |
|   |  |  |
| Pvm. | Tehdyt työt | Tunnit |
| 13.12.2010 | Keittiö rasvapoisto | 5 |
| 14.12.2010 | Tiskikone poistoilmakanava | 5 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | Yhteensä | 10 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3.Sutas** |  |  |
|   |  |  |
| Pvm. | Tehdyt työt | Tunnit |
| 13.12.2010 | Keittiö rasvapoisto | 5 |
| 14.12.2010 | Tiskikone poistoilmakanava | 5 |
|  | Poistokone imurointi | 3 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | Yhteensä | 13 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | Tunnit yhteensä | **37** |

**Kohteen vertailukuvat ennen ja jälkeen työn suorittamisen**

|  |  |
| --- | --- |
| Macintosh HD:Users:udomsakjiamsak:Desktop:myyrinkoti:DSC00249.JPGrasvanpoistoilmakanava ennen puhdistusta | Macintosh HD:Users:udomsakjiamsak:Desktop:myyrinkoti:DSC00254.JPGpuhdistettuna |
| Macintosh HD:Users:udomsakjiamsak:Desktop:myyrinkoti:DSC00242.JPGennen puhdistusta | Macintosh HD:Users:udomsakjiamsak:Desktop:myyrinkoti:DSC00244.JPGpuhdistettuna |
| Macintosh HD:Users:udomsakjiamsak:Desktop:myyrinkoti:DSC00238.JPGennen puhdistusta | Macintosh HD:Users:udomsakjiamsak:Desktop:myyrinkoti:DSC00239.JPGpuhdistettuna |
|  |  |