J.Hakanen Ky

|  |
| --- |
| **Ilmanvaihtokanavien puhdistus** |
| Tarkastus- ja puhdistuspöytäkirja |
|  |
| |  | | --- | | **NÄÄTÄPUISTON PÄIVÄKOTI** | | 1.2. – 9.2.2011 | |
|  |
|  |

Ilmanvaihtokanavien puhdistuspöytäkirja

**Kohde:** Näätäpuiston Päiväkoti

**Kohteen osoite:** Siilitie 26, 01480 Vantaa

**Tilaaja:** Vantaan kaupunki

**Tilaajan osoite:** Tervahaudantie 1, 01400 Vantaa

**Tilaajan edustaja:** Pertti Jäppinen

**Edustajan yhteystiedot:** 0400 414165

**Toimittajan tiedot:** J.Hakanen Ky

Vernissakatu 5 B 68**,** 01300 Vantaa

040 5155037

**Työ suoritettu ajalla: 1.2. – 9.2.2011**

Kohteessa käytetyt työmenetelmät

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | Imurointi | **4** | Pesu |
| **2** | Alipaineistus | **5** | Kaavinta/Harjaus |
| **3** | Koneellinen harjaus | **6** | Pika-/tarkistusluukun asennus |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kohteen osa-alueet** | **Käytetyt menetelmät** |
| TK 1, tuloilmakanavat, sekä niihin kuuluvat osat | 1,2,3,4,6 |
| PK 1, poistoilmakanavat, sekä niihin kuuluvat osat. | 1,3,4,6 |
| Keittiö rasvanpoistonilmakanavat, sekä niihin kuuluvat osat. | 1,3,4 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Huomiot.** | **kuva nro.** |
| Tuloilmapääte-elinten villapinnat pinnoitettu. |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Asennetut pl:t, ym. tarvikkeet** | **Määrä** |
| 400x200 EI 60 | **2** |
| 400 kanava | **1** |
| P 160 | **1** |
| Pinnoitusaine | **10 L** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Käytetyt työtunnit

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.Sakke** |  |  |
|  |  |  |
| Pvm. | Tehdyt työt | Tunnit |
| 1.2.2011 | IV-puhdistus | 10 |
| 2.2.2011 |  | 9 |
| 3.2.2011 |  | 8 |
| 4.2.2011 |  | 9 |
| 6.2.2011 |  | 9 |
| 8.2.2011 | pinnoitus | 3 |
| 9.2.2011 | pinnoitus | 3 |
| + | Jätteiden pois vienti | 2 |
|  | Tarvikehaku | 3 |
|  | Pöytäkirja | 2 |
|  | Yhteensä | 61 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2.Paithun** |  |  |
|  |  |  |
| Pvm. | Tehdyt työt | Tunnit |
| 1.2.2011 | IV-puhdistus | 10 |
| 2.2.2011 |  | 9 |
| 3.2.2011 |  | 8 |
| 4.2.2011 |  | 9 |
| 6.2.2011 |  | 9 |
| 8.2.2011 | pinnoitus | 3 |
| 9.2.2011 | pinnoitus | 3 |
|  | Yhteensä | 51 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3. Sitthiphong** |  |  |
|  |  |  |
| Pvm. | Tehdyt työt | Tunnit |
| 1.2.2011 | IV-puhdistus | 10 |
| 2.2.2011 |  | 9 |
| 3.2.2011 |  | 8 |
| 4.2.2011 |  | 9 |
| 6.2.2011 |  | 9 |
| 8.2.2011 | pinnoitus | 3 |
| 9.2.2011 | pinnoitus | 3 |
|  | Yhteensä | 51 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | Tunnit yhteensä | **163** |

**Kohteen vertailukuvat ennen ja jälkeen työn suorittamisen**

|  |  |
| --- | --- |
| Macintosh HD:Users:udomsakjiamsak:Desktop:J.Hakanen:kohde:33.näätäpuisto:DSC00774.JPG  poistokanava ennen puhdistusta | Macintosh HD:Users:udomsakjiamsak:Desktop:J.Hakanen:kohde:33.näätäpuisto:DSC00776.JPG  puhdistettuna |
| Macintosh HD:Users:udomsakjiamsak:Desktop:J.Hakanen:kohde:33.näätäpuisto:DSC00779.JPG  poisto ennen puhdistusta | Macintosh HD:Users:udomsakjiamsak:Desktop:J.Hakanen:kohde:33.näätäpuisto:DSC00780.JPG  puhdistettuna |
| Macintosh HD:Users:udomsakjiamsak:Desktop:J.Hakanen:kohde:33.näätäpuisto:DSC00783.JPG  poisto ennen puhdistusta | Macintosh HD:Users:udomsakjiamsak:Desktop:J.Hakanen:kohde:33.näätäpuisto:DSC00785.JPG  puhdistettuna |
| Macintosh HD:Users:udomsakjiamsak:Desktop:J.Hakanen:kohde:33.näätäpuisto:DSC00788.JPG  poisto ennen puhdistusta | Macintosh HD:Users:udomsakjiamsak:Desktop:J.Hakanen:kohde:33.näätäpuisto:DSC00789.JPG  puhdistettuna |
| Macintosh HD:Users:udomsakjiamsak:Desktop:J.Hakanen:kohde:33.näätäpuisto:DSC00799.JPG  poisto ennen puhdistusta | Macintosh HD:Users:udomsakjiamsak:Desktop:J.Hakanen:kohde:33.näätäpuisto:DSC00800.JPG  puhdistettuna |
| Macintosh HD:Users:udomsakjiamsak:Desktop:J.Hakanen:kohde:33.näätäpuisto:DSC00813.JPG  poisto ennen puhdistusta | Macintosh HD:Users:udomsakjiamsak:Desktop:J.Hakanen:kohde:33.näätäpuisto:DSC00814.JPG  puhdistettuna |
| Macintosh HD:Users:udomsakjiamsak:Desktop:J.Hakanen:kohde:33.näätäpuisto:DSC00836.JPG  tulo ennen puhdistusta | Macintosh HD:Users:udomsakjiamsak:Desktop:J.Hakanen:kohde:33.näätäpuisto:DSC00837.JPG  puhdistettuna |
| Macintosh HD:Users:udomsakjiamsak:Desktop:J.Hakanen:kohde:33.näätäpuisto:DSC00834.JPG  tulo ennen puhdistusta | Macintosh HD:Users:udomsakjiamsak:Desktop:J.Hakanen:kohde:33.näätäpuisto:DSC00835.JPG  puhdistettuna |
| Macintosh HD:Users:udomsakjiamsak:Desktop:J.Hakanen:kohde:33.näätäpuisto:DSC00838.JPG  tulo ennen puhdistusta | Macintosh HD:Users:udomsakjiamsak:Desktop:J.Hakanen:kohde:33.näätäpuisto:DSC00839.JPG  puhdistettuna |