J.Hakanen Oy

|  |
| --- |
| **Ilmanvaihtokanavien puhdistus** |
| Tarkastus- ja puhdistuspöytäkirja |
|  |
| **Piilipuun Päiväkoti / vantaa** |
| 18.05 - 25.05.2011 |
|  |
|  |
|  |

Ilmanvaihtokanavien puhdistuspöytäkirja

**Kohde:** Piilipuun päiväkoti

**Kohteen osoite:** Piilipuunpolku 2, Vantaa

**Tilaaja:** Vantaan kaupunki

**Tilaajan osoite:** Tervahaudantie 1, 01400 Vantaa

**Tilaajan edustaja:** Pertti Jäppinen

**Edustajan yhteystiedot:** 0400 414165

**Toimittajan tiedot:** J. Hakanen Oy

Vernissakatu 5 B 68**,** 01300 Vantaa

040 5155037

**Työ suoritettu ajalla: 18.5.-25.05.2011**

Kohteessa käytetyt työmenetelmät

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | Imurointi | **4** | Pesu |
| **2** | Alipaineistus | **5** | Kaavinta/Harjaus |
| **3** | Koneellinen harjaus | **6** | Pika-/tarkistusluukun asennus |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kohteen osa-alueet** | **Käytetyt menetelmät** |
| kone numero : PF 1 / poistoilmatonti kanava puhdistus / poistoilmatonti wc ja huippari puhdistus | 1,3,4,5,6 |
| tuloilmakanava puhdistus / rasvakanava keittiö ja huippari puhdistus/ |  |
| tulo kone puhdistus / poisto kone puhdistus / tulo kammio puhdistus / poisto kammio puhdistus |  |
| poistosuodattimet vaihdettu / hihna tarkastettu / poistoventtiilien puhdistus |  |
| tuloventtiilien puhdistus / poisto ja tulo pysty + runko puhdistettu/ |  |
| huuvan puhdistus |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Huomiot.** | **kuva nro.** |
| rasvakanavistossa oli paljon likaa |  |
| lisää kuvia löytyy cd-levyllä |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Asennetut luukut, muut tarvikkeet** | **Määrä** |
| P 160 | **5 kpl** |
| Puhdistustulppa | **3 kpl** |
| PL-400 | **1 kpl** |
| iv-teippi | **1 rll** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **Huomiot! PL- asennus paikka merkattu iv-kuvassa** |  |

Käytetyt työtunnit

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.Janthong** |  |  |
|  |  |  |
| Pvm. | Tehdyt työt | Tunnit |
| 18.05.2011 | poisto / wc poisto/ runko | 8 |
| 19.05.2011 | poisto / wc poisto/ runko | 8 |
| 20.05.2011 | poisto / wc poisto/ runko | 8 |
| 21.05.2011 | poisto / tulo / kammio puhdistus | 8 |
| 23.05.2011 | tulo /runko / kone puhdistus | 8 |
| 24.05.2011 | tulo / runko / rasva poisto | 8 |
| 25.05.2011 | tulo / huippari / tarkastus | 6 |
|  | pöytäkirja | 2 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | Yhteensä | 56h |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2. Mek** |  |  |
|  |  |  |
| Pvm. | Tehdyt työt | Tunnit |
| 18.05.2011 | poisto / wc poisto/ runko | 8 |
| 19.05.2011 | poisto / wc poisto/ runko | 8 |
| 20.05.2011 | poisto / wc poisto/ runko | 8 |
| 21.05.2011 | poisto / tulo / kammio puhdistus | 8 |
| 23.05.2011 | tulo /runko / kone puhdistus | 8 |
| 24.05.2011 | tulo / runko / rasva poisto | 8 |
| 25.05.2011 | tulo / huippari / tarkastus | 6 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | Yhteensä | 54h |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3. Nuk** |  |  |
|  |  |  |
| Pvm. | Tehdyt työt | Tunnit |
| 18.05.2011 | poisto / wc poisto/ runko | 8 |
| 19:05.2011 | poisto / wc poisto/ runko | 8 |
| 20.05.2011 | poisto / wc poisto/ runko | 8 |
| 21.05.2011 | poisto / tulo / kammio puhdistus | 8 |
| 23.05.2011 | tulo /runko / kone puhdistus | 8 |
| 24.05.2011 | tulo / runko / rasva poisto | 8 |
| 25.05.2011 | tulo / huippari / tarkastus | 6 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | Yhteensä | 54h |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  |
|  |  |  |

**Kaikki tunnit Yht: 164**

**Kohteen vertailukuvat ennen ja jälkeen työn suorittamisen**

|  |  |
| --- | --- |
| C:\Users\saroj\Desktop\iv.kuva\piilipuun päiväkoti\SAM_5763.JPG  ennen puhdistusta | C:\Users\saroj\Desktop\iv.kuva\piilipuun päiväkoti\SAM_5765.JPG  puhdistettuna |
| C:\Users\saroj\Desktop\iv.kuva\piilipuun päiväkoti\SAM_5769.JPG  ennen puhdistusta | C:\Users\saroj\Desktop\iv.kuva\piilipuun päiväkoti\SAM_5770.JPG  puhdistettuna |
| C:\Users\saroj\Desktop\iv.kuva\piilipuun päiväkoti\SAM_5750.JPG  ennen puhdistusta | C:\Users\saroj\Desktop\iv.kuva\piilipuun päiväkoti\SAM_5751.JPG  puhdistettuna |
| C:\Users\saroj\Desktop\iv.kuva\piilipuun päiväkoti\SAM_5749.JPG  ennen puhdistusta | C:\Users\saroj\Desktop\iv.kuva\piilipuun päiväkoti\SAM_5752.JPG  puhdistettuna |
| C:\Users\saroj\Desktop\iv.kuva\piilipuun päiväkoti\SAM_5747.JPG ennen puhdistusta | C:\Users\saroj\Desktop\iv.kuva\piilipuun päiväkoti\SAM_5758.JPG  puhdistettuna |
| C:\Users\saroj\Desktop\iv.kuva\piilipuun päiväkoti\SAM_5737.JPG  ennen puhdistusta | C:\Users\saroj\Desktop\iv.kuva\piilipuun päiväkoti\SAM_5740.JPG  puhdistettuna |
| C:\Users\saroj\Desktop\iv.kuva\piilipuun päiväkoti\SAM_5722.JPG  ennen puhdistusta | C:\Users\saroj\Desktop\iv.kuva\piilipuun päiväkoti\SAM_5725.JPG  puhdistettuna |
| C:\Users\saroj\Desktop\iv.kuva\piilipuun päiväkoti\SAM_5692.JPG ennen puhdistusta | C:\Users\saroj\Desktop\iv.kuva\piilipuun päiväkoti\SAM_5695.JPG  puhdistettuna |

|  |  |
| --- | --- |
| C:\Users\saroj\Desktop\iv.kuva\piilipuun päiväkoti\SAM_5547.JPG ennen puhdistusta | C:\Users\saroj\Desktop\iv.kuva\piilipuun päiväkoti\SAM_5548.JPG  puhdistettuna |
| C:\Users\saroj\Desktop\iv.kuva\piilipuun päiväkoti\SAM_5601.JPG  ennen puhdistusta | C:\Users\saroj\Desktop\iv.kuva\piilipuun päiväkoti\SAM_5602.JPG  puhdistettuna |
| C:\Users\saroj\Desktop\iv.kuva\piilipuun päiväkoti\SAM_5689.JPG  ennen puhdistusta | C:\Users\saroj\Desktop\iv.kuva\piilipuun päiväkoti\SAM_5778.JPG  puhdistettuna |
| C:\Users\saroj\Desktop\iv.kuva\piilipuun päiväkoti\SAM_5638.JPG  ennen puhdistusta | C:\Users\saroj\Desktop\iv.kuva\piilipuun päiväkoti\SAM_5641.JPG  puhdistettuna |
| C:\Users\saroj\Desktop\iv.kuva\piilipuun päiväkoti\SAM_5688.JPG  ennen puhdistusta | C:\Users\saroj\Desktop\iv.kuva\piilipuun päiväkoti\SAM_5775.JPG  puhdistettuna |
| C:\Users\saroj\Desktop\iv.kuva\piilipuun päiväkoti\SAM_5455.JPG  ennen puhdistusta | C:\Users\saroj\Desktop\iv.kuva\piilipuun päiväkoti\SAM_5456.JPG  puhdistettuna |
|  |  |