J.Hakanen Oy

|  |
| --- |
| **Ilmanvaihtokanavien puhdistus** |
| Tarkastus- ja puhdistuspöytäkirja |
|  |
| **Ravurin Päiväkoti** |
| 31.05 - 06.06.2011 |
|  |
|  |
|  |

Ilmanvaihtokanavien puhdistuspöytäkirja

**Kohde: Ravurin päiväkoti**

**Kohteen osoite:** Kaviokuja 5, Vantaa

**Tilaaja:** Vantaan kaupunki

**Tilaajan osoite:** Tervahaudantie 1, 01400 Vantaa

**Tilaajan edustaja:** Pertti Jäppinen

**Edustajan yhteystiedot:** 0400 414165

**Toimittajan tiedot:** J. Hakanen Oy

Vernissakatu 5 B 68**,** 01300 Vantaa

040 5155037

**Työ suoritettu ajalla: 31.5.-6.6.2011**

Kohteessa käytetyt työmenetelmät

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | Imurointi | **4** | Pesu |
| **2** | Alipaineistus | **5** | Kaavinta/Harjaus |
| **3** | Koneellinen harjaus | **6** | Pika-/tarkistusluukun asennus |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kohteen osa-alueet** | **Käytetyt menetelmät** |
| kone numero : TK-1 ryhmä yli 3 vuot. / TK-2 Yhteistilat / TK-3 kotialueet | 1,3,4,5,6 |
| poistoilma kanava puhdistus / tuloilmakanava puhdistus / venttiili pesu / |  |
| hihna vaihtaminen /uusi suodattimen vaihtaminen / runko puhdistus / pyysty puhdistus / huipari puhdistus / tulo kone puhdistus / wc poistoilma kanava puhdistus |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Huomiot.** | **kuva nro.** |
|  |  |
| lisää kuvia löytyy cd-levyllä |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Asennetut luukut, muut tarvikkeet** | **Määrä** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **Huomiot! PL asennus paikka on merkattu iv-kuvassa** |  |

Käytetyt työtunnit

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.janthong** |  |  |
|  |  |  |
| Pvm. | Tehdyt työt | Tunnit |
| 31.5.2011 | tarv. siirto/tutustuminen | 4 |
| 1.6.2011 | poisto / wc poisto | 8 |
| 2.6.2011 | poisto / wc poisto / tulo | 12 |
| 3.6.2011 | tulo / kone puhdistus | 11 |
| 6.6.2011 | huippari / kone puhdistus / suodatimienvaihd. /hihnanvaihd. | 6 |
|  | pöytäkirja | 2 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | Yhteensä | 43h |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2. mek** |  |  |
|  |  |  |
| Pvm. | Tehdyt työt | Tunnit |
| 31.5.2011 | tarv. siirto/tutustuminen | 4 |
| 1.6.2011 | poisto / wc poisto | 8 |
| 2.6.2011 | poisto / wc poisto / tulo | 12 |
| 3.6.2011 | tulo / kone puhdistus | 11 |
| 6.6.2011 | huippari / kone puhdistus / suodattimien vaihd. / hihnanvaihd. | 6 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | Yhteensä | 41h |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3. nuk** |  |  |
|  |  |  |
| Pvm. | Tehdyt työt | Tunnit |
| 31.5.2011 | tarv.siirto/tutustuminen | 4 |
| 1.6.2011 | poisto / wc poisto | 8 |
| 2.6.2011 | poisto / wc poisto / tulo | 12 |
| 3.6.2011 | tulo / konepuhdistus | 11 |
| 6.6.2011 | huippari / konepuhdistus / suodattimienvaihd. / hihnavaihd. | 6 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | Yhteensä | 41h |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  |
|  |  |  |

**Kaikki tunnit Yht: 125h**

**Kohteen vertailukuvat ennen ja jälkeen työn suorittamisen**

|  |  |
| --- | --- |
| C:\Users\saroj\Desktop\iv.kuva\vilapuu päiväkoti\SAM_5979.JPG  ennen puhdistusta | C:\Users\saroj\Desktop\iv.kuva\vilapuu päiväkoti\SAM_5980.JPG  puhdistettuna |
| C:\Users\saroj\Desktop\iv.kuva\vilapuu päiväkoti\SAM_5981.JPG  ennen puhdistusta | C:\Users\saroj\Desktop\iv.kuva\vilapuu päiväkoti\SAM_5984.JPG  puhdistettuna |
| C:\Users\saroj\Desktop\iv.kuva\vilapuu päiväkoti\SAM_6056.JPG  ennen puhdistusta | C:\Users\saroj\Desktop\iv.kuva\vilapuu päiväkoti\SAM_6059.JPG  puhdistettuna |
| C:\Users\saroj\Desktop\iv.kuva\vilapuu päiväkoti\SAM_6050.JPG  ennen puhdistusta | C:\Users\saroj\Desktop\iv.kuva\vilapuu päiväkoti\SAM_6051.JPG  puhdistettuna |
| C:\Users\saroj\Desktop\iv.kuva\vilapuu päiväkoti\SAM_5971.JPG  ennen puhdistusta | C:\Users\saroj\Desktop\iv.kuva\vilapuu päiväkoti\SAM_5972.JPG  puhdistettuna |
| C:\Users\saroj\Desktop\iv.kuva\vilapuu päiväkoti\SAM_5977.JPGennen puhdistusta | C:\Users\saroj\Desktop\iv.kuva\vilapuu päiväkoti\SAM_5978.JPG  puhdistettuna |
| C:\Users\saroj\Desktop\iv.kuva\vilapuu päiväkoti\SAM_5934.JPG  ennen puhdistusta | C:\Users\saroj\Desktop\iv.kuva\vilapuu päiväkoti\SAM_5936.JPG  puhdistettuna |
| C:\Users\saroj\Desktop\iv.kuva\vilapuu päiväkoti\SAM_5926.JPG  ennen puhdistusta | C:\Users\saroj\Desktop\iv.kuva\vilapuu päiväkoti\SAM_5930.JPG  puhdistettuna |

|  |  |
| --- | --- |
| C:\Users\saroj\Desktop\iv.kuva\vilapuu päiväkoti\SAM_5921.JPG  ennen puhdistusta | C:\Users\saroj\Desktop\iv.kuva\vilapuu päiväkoti\SAM_5923.JPG  puhdistettuna |
| C:\Users\saroj\Desktop\iv.kuva\vilapuu päiväkoti\SAM_5954.JPG  ennen puhdistusta | C:\Users\saroj\Desktop\iv.kuva\vilapuu päiväkoti\SAM_5955.JPG  puhdistettuna |
| C:\Users\saroj\Desktop\iv.kuva\vilapuu päiväkoti\SAM_5782.JPG  ennen puhdistusta | C:\Users\saroj\Desktop\iv.kuva\vilapuu päiväkoti\SAM_5842.JPG  puhdistettuna |
| C:\Users\saroj\Desktop\iv.kuva\vilapuu päiväkoti\SAM_5783.JPG  ennen puhdistusta | C:\Users\saroj\Desktop\iv.kuva\vilapuu päiväkoti\SAM_5859.JPG  puhdistettuna |
| C:\Users\saroj\Desktop\iv.kuva\vilapuu päiväkoti\SAM_5905.JPG  ennen puhdistusta | C:\Users\saroj\Desktop\iv.kuva\vilapuu päiväkoti\SAM_5906.JPG  puhdistettuna |
| C:\Users\saroj\Desktop\iv.kuva\vilapuu päiväkoti\SAM_6015.JPG  ennen puhdistusta | C:\Users\saroj\Desktop\iv.kuva\vilapuu päiväkoti\SAM_6016.JPG  puhdistettuna |
|  |  |