J.Hakanen Oy

|  |
| --- |
| **Ilmanvaihtokanavien puhdistus** |
| Tarkastus- ja puhdistuspöytäkirja |
|  |
| **Ravurin päiväkoti/laajennusosa** |
| 14.06 - 15.06.2011 |
|  |
|  |
|  |

Ilmanvaihtokanavien puhdistuspöytäkirja

**Kohde: Ravurin päiväkoti**

**Kohteen osoite:** Kaviokuja 5, Vantaa

**Tilaaja:** Vantaan kaupunki

**Tilaajan osoite:** Tervahaudantie 1, 01400 Vantaa

**Tilaajan edustaja:** Pertti Jäppinen

**Edustajan yhteystiedot:** 0400 414165

**Toimittajan tiedot:** J. Hakanen Oy

Vernissakatu 5 B 68**,** 01300 Vantaa

040 5155037

**Työ suoritettu ajalla: 14.6.-15.06.2011**

Kohteessa käytetyt työmenetelmät

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | Imurointi | **4** | Pesu |
| **2** | Alipaineistus | **5** | Kaavinta/Harjaus |
| **3** | Koneellinen harjaus | **6** | Pika-/tarkistusluukun asennus |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kohteen osa-alueet** | **Käytetyt menetelmät** |
| kone numero : TF 1.1 / poistoilmakanava puhdistus / tuloilmakanava puhdistus | 1,3,4,5,6 |
| wc poistoilmakanava puhdistus / huipumuri puhdistus / poistoilmakone puhdistus |  |
| tuloilma kone puhdistus / raitisi-ilma puhdistus / suodattimien vaihto |  |
| hihna tark. / poisto venttiilli puhdistus / tulo venttiili puhdistus |  |
| rasvakanava puhdistus / poistoilmarunkokanava puhdistus / tuloilma runkokanava puhdistus / poistoilmakanava pyysty puhdistus |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Huomiot.** | **kuva nro.** |
|  |  |
| lisää kuvia löytyy cd-levyllä |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Asennetut luukut, muut tarvikkeet** | **Määrä** |
| Puhdistusluukku P160 | **2** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **Huomiot! Puhdistus luukku asennus paikka on merkattu iv-kuvassa** |  |

Käytetyt työtunnit

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.janthong** |  |  |
|  |  |  |
| Pvm. | Tehdyt työt | Tunnit |
| 14.06.2011 | poisto / wc poisto /pesu /tulo | 10 |
| 15.06.2011 | tulo / huippari / raisiilma / poisto kone /tulo kone / pesu | 9 |
|  | pöytäkirja | 2 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | Yhteensä | 21h |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2. mek** |  |  |
|  |  |  |
| Pvm. | Tehdyt työt | Tunnit |
| 14.06.2011 | poisto / wc poisto /pesu /tulo | 10 |
| 15.06.2011 | tulo / huippari / raisiilma / poisto kone /tulo kone / pesu | 9 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | Yhteensä | 19h |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3. nuk** |  |  |
|  |  |  |
| Pvm. | Tehdyt työt | Tunnit |
| 14.06.2011 | poisto / wc poisto /pesu /tulo | 10 |
| 15.06.2011 | tulo / huippari / raisiilma / poisto kone /tulo kone / pesu | 9 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | Yhteensä | 19h |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  |
|  |  |  |

**Kaikki tunnit Yht: 59h**

**Kohteen vertailukuvat ennen ja jälkeen työn suorittamisen**

|  |  |
| --- | --- |
| C:\Users\saroj\Desktop\iv.kuva\hakila uusi\SAM_6277.JPG ennen puhdistusta | C:\Users\saroj\Desktop\iv.kuva\hakila uusi\SAM_6278.JPG  puhdistettuna |
| C:\Users\saroj\Desktop\iv.kuva\hakila uusi\SAM_6281.JPG  ennen puhdistusta | C:\Users\saroj\Desktop\iv.kuva\hakila uusi\SAM_6284.JPG  puhdistettuna |
| C:\Users\saroj\Desktop\iv.kuva\hakila uusi\SAM_6288.JPG  ennen puhdistusta | C:\Users\saroj\Desktop\iv.kuva\hakila uusi\SAM_6289.JPG  puhdistettuna |
| C:\Users\saroj\Desktop\iv.kuva\hakila uusi\SAM_6293.JPG  ennen puhdistusta | C:\Users\saroj\Desktop\iv.kuva\hakila uusi\SAM_6301.JPG  puhdistettuna |
| C:\Users\saroj\Desktop\iv.kuva\hakila uusi\SAM_6303.JPG  ennen puhdistusta | C:\Users\saroj\Desktop\iv.kuva\hakila uusi\SAM_6308.JPG  puhdistettuna |
| C:\Users\saroj\Desktop\iv.kuva\hakila uusi\SAM_6321.JPG  ennen puhdistusta | C:\Users\saroj\Desktop\iv.kuva\hakila uusi\SAM_6322.JPG  puhdistettuna |
| C:\Users\saroj\Desktop\iv.kuva\hakila uusi\SAM_6341.JPG ennen puhdistusta | C:\Users\saroj\Desktop\iv.kuva\hakila uusi\SAM_6342.JPG  puhdistettuna |
| C:\Users\saroj\Desktop\iv.kuva\hakila uusi\SAM_6381.JPG  ennen puhdistusta | C:\Users\saroj\Desktop\iv.kuva\hakila uusi\SAM_6386.JPG  puhdistettuna |

|  |  |
| --- | --- |
| C:\Users\saroj\Desktop\iv.kuva\hakila uusi\SAM_6387.JPG  ennen puhdistusta | C:\Users\saroj\Desktop\iv.kuva\hakila uusi\SAM_6388.JPG  puhdistettuna |
| C:\Users\saroj\Desktop\iv.kuva\hakila uusi\SAM_6453.JPG  ennen puhdistusta | C:\Users\saroj\Desktop\iv.kuva\hakila uusi\SAM_6455.JPG  puhdistettuna |
| C:\Users\saroj\Desktop\iv.kuva\hakila uusi\SAM_6459.JPG ennen puhdistusta | C:\Users\saroj\Desktop\iv.kuva\hakila uusi\SAM_6460.JPG  puhdistettuna |
| C:\Users\saroj\Desktop\iv.kuva\hakila uusi\SAM_6450.JPG ennen puhdistusta | C:\Users\saroj\Desktop\iv.kuva\hakila uusi\SAM_6451.JPG  puhdistettuna |
| C:\Users\saroj\Desktop\iv.kuva\hakila uusi\SAM_6446.JPG  ennen puhdistusta | C:\Users\saroj\Desktop\iv.kuva\hakila uusi\SAM_6447.JPG  puhdistettuna |
| C:\Users\saroj\Desktop\iv.kuva\hakila uusi\SAM_6452.JPG  ennen puhdistusta | C:\Users\saroj\Desktop\iv.kuva\hakila uusi\SAM_6454.JPG  puhdistettuna |
|  |  |