| Näyte | Kuvaus | Bakteerit | Säde- | Homeet | Hiivat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| sienet | Mallasuuteagar | Mallasuuteagar |
| 2002-26269 |
| kpl/m³ | kpl/m³ | kpl/m³ | % |
| kpl/m³ |

| 1 |
| --- |
| 88 | 0 | 7 |

50

50

Penicillium sp.

Cladosporium sp.

0

| 2 |
| --- |
| 85 | 0 | 0 |

0

| 3 |
| --- |
| 92 | 0 | 7 | 100 | Cladosporium sp. |

0

| 4 |
| --- |
| 2 200 | 11 | 450 |

90

7

3

Cladosporium sp.

Penicillium sp.

Aureobasidium sp.

0

| 5 |
| --- |
| 81 | 0 | 28 | 100 | Penicillium sp. |

0