J.Hakanen Ky

|  |
| --- |
| **Ilmanvaihtokanavien puhdistus** |
| Tarkastus- ja puhdistuspöytäkirja |
|  |
| |  | | --- | | **Suitsikujan Päiväkoti** | | 25.11.- 4.12.2010 | |
|  |
|  |

Ilmanvaihtokanavien puhdistuspöytäkirja

**Kohde: Suitsikujan Päiväkoti**

**Kohteen osoite:** Suitsikuja 2, 01200 Vantaa

**Tilaaja:** Pertti Jäppinen

**Tilaajan osoite:** Tervahaudantie 1, 01400 Vantaa

**Tilaajan yhteystiedot:** 0400 414165

**Toimittajan tiedot:** **J. Hakanen Ky**

Vernissakatu 5 B 68**,** 01300 Vantaa

040 5155037

**Työ suoritettu ajalla:** 25.11.- 4.12.2010

Kohteessa käytetyt työmenetelmät

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | Imurointi | **5** | Kaavinta/Harjaus |
| **2** | Alipaineistus | **6** | Pika-/tarkistusluukun asennus |
| **3** | Koneellinen harjaus | **7** | armaflex asennus |
| **4** | Pesu | **8** | Darcon asennus |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kohteen osa-alueet** | **Käytetyt menetelmät** |
| TIK 1.1, tuloilmakanavat sekä niihin kuuluvat osat. | 1,2,3,4,8 |
| PP 1.1, poistoilmakanavat sekä niihin kuuluvat osat. | 1,3,4 |
| huippuimurit, poistoilmakanavat sekä niihin kuuluvat osat. | 1,3,4 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Huomiot.** | **kuva nro.** |
| Tuloilmapääte-elinten ÄE-villapinnat korvattiin Dacron-eristeellä. |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Asennetut luukut, muut tarvikkeet** | **Määrä** |
| Dacron | 2m2 |
|  |  |
|  |  |

Käytetyt työtunnit

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.Sakke** |  |  |
|  |  |  |
| Pvm. | Tehdyt työt | Tunnit |
| 25.11.2010 | aloitus päivä | 8 |
| 26.11.2010 | poisto | 9 |
| 29.11.2010 | poisto | 9 |
| 30.11.2010 | imurointi | 8 |
| 1.11.2010 | rasvan poisto | 6 |
| 2.11.2010 | tulo | 7 |
| 3.11.2010 | tulo | 7 |
| 4.11.2010 | huippuimurit loppu siivous | 8 |
|  |  |  |
|  | tavara haku&roskien vienti | 4 |
|  | pöytäkirja | 2 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | Yhteensä | 68 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2.Sutas** |  |  |
|  |  |  |
| Pvm. | Tehdyt työt | Tunnit |
| 25.11.2010 | aloitus päivä | 8 |
| 26.11.2010 | poisto | 9 |
| 29.11.2010 | poisto | 9 |
| 30.11.2010 | imurointi | 8 |
| 1.11.2010 | rasvan poisto | 6 |
| 2.11.2010 | tulo | 7 |
| 3.11.2010 | tulo | 7 |
| 4.11.2010 | huippuimurit loppu siivous | 8 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | Yhteensä | 62 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3.phaithun** |  |  |
|  |  |  |
| Pvm. | Tehdyt työt | Tunnit |
| 25.11.2010 | aloitus päivä | 8 |
| 26.11.2010 | poisto | 9 |
| 29.11.2010 | poisto | 9 |
| 30.11.2010 | imurointi | 8 |
| 1.11.2010 | rasvan poisto | 6 |
| 2.11.2010 | tulo | 7 |
| 3.11.2010 | tulo | 7 |
| 4.11.2010 | huippuimurit loppu siivous | 8 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | Yhteensä | 62 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | Tunnit yhteensä | **192h** |

**Kohteen vertailukuvat ennen ja jälkeen työn suorittamisen**

|  |  |
| --- | --- |
| C:\Users\Boy\Desktop\suitsikuja päiväkoti\DSC00095.JPG  poistoilmakanava ennen puhdistusta | C:\Users\Boy\Desktop\suitsikuja päiväkoti\DSC00096.JPG  puhdistettuna |
| C:\Users\Boy\Desktop\suitsikuja päiväkoti\DSC00098.JPG  poistoilmakanava ennen puhdistusta | C:\Users\Boy\Desktop\suitsikuja päiväkoti\DSC00099.JPG  puhdistettuna |
| C:\Users\Boy\Desktop\suitsikuja päiväkoti\DSC00141.JPG  lämpöpatteri ennen puhdistusta | C:\Users\Boy\Desktop\suitsikuja päiväkoti\DSC00142.JPG  puhdistettuna |
| C:\Users\Boy\Desktop\suitsikuja päiväkoti\DSC00154.JPG  poistoilmakone ennen puhdistusta | C:\Users\Boy\Desktop\suitsikuja päiväkoti\DSC00157.JPG  puhdistettuna |
| C:\Users\Boy\Desktop\suitsikuja päiväkoti\DSC00143.JPG  tuloilmarunkokanava puhdistettuna | C:\Users\Boy\Desktop\suitsikuja päiväkoti\DSC00145.JPG  tuloilmakanava puhdistettuna |
|  |  |