J.Hakanen Oy

|  |
| --- |
| **Ilmanvaihtokanavien puhdistus** |
| Tarkastus- ja puhdistuspöytäkirja |
|  |
| |  | | --- | | **Tarhapuisto päiväkoti** | | 17.5.-20.5.2011 | |
|  |
|  |

Ilmanvaihtokanavien puhdistuspöytäkirja

**Kohde:** Tarhapuiston päiväkoti

**Kohteen osoite:** Havukoskenkatu 7

01360 Vantaa

**Tilaaja:** Vantaan kaupunki

**Tilaajan osoite:** Tervahaudantie 1, 01400 Vantaa

**Tilaajan edustaja:** Pertti Jäppinen

**Edustajan yhteystiedot:** 0400 414165

**Toimittajan tiedot:** J. Hakanen Oy

Vernissakatu 5 B 68**,** 01300 Vantaa

040 5155037

**Työ suoritettu ajalla: 17.5.-20.5.2011**

Kohteessa käytetyt työmenetelmät

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | Imurointi | **4** | Pesu |
| **2** | Alipaineistus | **5** | Kaavinta/Harjaus |
| **3** | Koneellinen harjaus | **6** | Pika-/tarkistusluukun asennus |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kohteen osa-alueet** | **Käytetyt menetelmät** |
| TK01, tulo/poistoilmakanavat sekä niihin kuuluvat osat. | 1,2,3,4,6 |
| Keittiö rasvankanava/tuloilmakanavat sekä niihin kuuluvat osat. | 1,2,3,4 |
| PF02,PF03,PF04, poistoilmakanavat sekä niihin kuuluvat osat. | 3,4 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Huomiot.** | **kuva nro.** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Asennetut luukut, muut tarvikkeet** | **Määrä** |
| P 160 | **1** |
| 400x200 | **1** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Käytetyt työtunnit

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.Sakke** |  |  |
|  |  |  |
| Pvm. | Tehdyt työt | Tunnit |
| 17.5.2011 | poistoilmakanavat | 10 |
| 18.5.2011 | Poistoilmakanavat + keittiön poisto | 10 |
| 19.5.2011 | Koneimurointi + keittiön tulo | 11 |
| 20.5.2011 | tuloilmakanavat | 9 |
|  |  |  |
|  | roskien vienti | 2 |
|  | pöytäkirja | 2 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | Yhteensä | 44h |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3. Sitthiphong** |  |  |
|  |  |  |
| Pvm. | Tehdyt työt | Tunnit |
| 17.5.2011 | poistoilmakanavat | 10 |
| 18.5.2011 | Poistoilmakanavat + keittiön poisto | 10 |
| 19.5.2011 | Koneimurointi + keittiön tulo | 11 |
| 20.5.2011 | tuloilmakanavat | 9 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | Yhteensä | 40h |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | Tunnit yhteensä | **84h** |

**Kohteen vertailukuvat ennen ja jälkeen työn suorittamisen**

|  |  |
| --- | --- |
| Macintosh HD:Users:udomsakjiamsak:Desktop:Nimetön kansio:DSC01131.JPG  poistoilmaventtiili ennen puhdistusta | Macintosh HD:Users:udomsakjiamsak:Desktop:Nimetön kansio:DSC01137.JPG  venttiili puhdistettuna |
| Macintosh HD:Users:udomsakjiamsak:Desktop:Nimetön kansio:DSC01120.JPG  poistoilmakanava ennen puhdistusta | Macintosh HD:Users:udomsakjiamsak:Desktop:Nimetön kansio:DSC01121.JPG  poistoilmakanava puhdistettuna |
| Macintosh HD:Users:udomsakjiamsak:Desktop:Nimetön kansio:DSC01146.JPG  poistoilmakanava ennen puhdistusta | Macintosh HD:Users:udomsakjiamsak:Desktop:Nimetön kansio:DSC01147.JPG  poistoilmakanava puhdistettuna |
| Macintosh HD:Users:udomsakjiamsak:Desktop:Nimetön kansio:DSC01170.JPG  poistoilmakanava ennen puhdistusta | Macintosh HD:Users:udomsakjiamsak:Desktop:Nimetön kansio:DSC01173.JPG  poistoilmakanava puhdistettuna |
| Macintosh HD:Users:udomsakjiamsak:Desktop:Nimetön kansio:DSC01279.JPG  tuloilmakanava ennen puhdistusta | Macintosh HD:Users:udomsakjiamsak:Desktop:Nimetön kansio:DSC01282.JPG  tuloilmakanava puhdistettuna |
| Macintosh HD:Users:udomsakjiamsak:Desktop:Nimetön kansio:DSC01230.JPG  PF03 ennen puhdistusta | Macintosh HD:Users:udomsakjiamsak:Desktop:Nimetön kansio:DSC01232.JPG  PF03 puhdistettuna |
|  |  |