J.Hakanen Oy

|  |
| --- |
| **Ilmanvaihtokanavien puhdistus** |
| Tarkastus- ja puhdistuspöytäkirja |
|  |
| **VIRPIKUJAN PÄIVÄKOTI** |
| 13.07 – 20.07.2011 |
|  |
|  |
|  |

Ilmanvaihtokanavien puhdistuspöytäkirja

**Kohde: Virpikujan päiväkoti**

**Kohteen osoite:** Virpikuja 2, Vantaa

**Tilaaja:** Vantaan kaupunki

**Tilaajan osoite:** Tervahaudantie 1, 01400 Vantaa

**Tilaajan edustaja:** Pertti Jäppinen

**Edustajan yhteystiedot:** 0400 414165

**Toimittajan tiedot:** J. Hakanen Oy

Vernissakatu 5 B 68**,** 01300 Vantaa

040 5155037

**Työ suoritettu ajalla:** 13.7.-20.7.2011

Kohteessa käytetyt työmenetelmät

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | Imurointi | **4** | Pesu |
| **2** | Alipaineistus | **5** | Kaavinta/Harjaus |
| **3** | Koneellinen harjaus | **6** | Pika-/tarkistusluukun asennus |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kohteen osa-alueet** | **Käytetyt menetelmät** |
| poistoilmakanava puhdistus / wc poistoilmakanava puhdistus / poistoilma rasva kanava puhdistus / huuva puhdistus / poisto runko puhdistus / pyysty puhdistus / poisto venttiili puhdistus | 1,3,4,5,6 |
| tuloilma kanava puhdistus / tuloilma runko puhdistus /tulo venttiili puhdistus / huippuimuri puhdistus / raistiilma kammio puhdistus |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Huomiot.** | **kuva nro.** |
| poistokanavassa paljon likaa ja rakennusjätettä |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Asennetut luukut, muut tarvikkeet** | **Määrä** |
| P160 | **4** |
| uudet poistoventtiilit KSO-160 | **3** |
| ilmastointi teippi | **1** |
| uudet suodattimet F7 592x592x500 | **1** |
| uudet suodattimet F5 287x592x500 | **1** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **Huomiot! Puhdistus luukku asennus paikka on merkattu iv-kuvassa** |  |

Käytetyt työtunnit

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.janthong** |  |  |
|  |  |  |
| Pvm. | Tehdyt työt | Tunnit |
| 13.07.2011 | poisto ,wc, runko | 10 |
| 14.07.2011 | poisto,wc, rasva poisto ,runko | 10 |
| 15.07.2011 | poisto, wc , | 6 |
| 18.07.2011 | tulo ,runko | 10 |
| 19.07.2011 | tulo, kammio puhdistus ,runko | 10 |
| 20.07.2011 | tulo, kone puhdistus ,suodattimet vaid. | 11 |
|  | pöytäkirja | 2 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | Yhteensä | 59h |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2. mek** |  |  |
|  |  |  |
| Pvm. | Tehdyt työt | Tunnit |
| 13.07.2011 | poisto ,wc, runko | 10 |
| 14.07.2011 | poisto,wc, rasva poisto ,runko | 10 |
| 15.07.2011 | poisto, wc , | 6 |
| 18.07.2011 | tulo ,runko | 10 |
| 19.07.2011 | tulo, kammio puhdistus ,runko | 10 |
| 20.07.2011 | tulo, kone puhdistus ,suodattimet vaid. | 11 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | Yhteensä | 57h |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3. nuk** |  |  |
|  |  |  |
| Pvm. | Tehdyt työt | Tunnit |
| 13.07.2011 | poisto ,wc, runko | 10 |
| 14.07.2011 | poisto,wc, rasva poisto ,runko | 10 |
| 15.07.2011 | poisto, wc , | 6 |
| 18.07.2011 | tulo ,runko | 10 |
| 19.07.2011 | tulo, kammio puhdistus ,runko | 10 |
| 20.07.2011 | tulo, kone puhdistus ,suodattimet vaid. | 11 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | Yhteensä | 57h |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  |
|  |  |  |

**Kaikki tunnit Yht: 173h**

**Kohteen vertailukuvat ennen ja jälkeen työn suorittamisen**

|  |  |
| --- | --- |
| G:\DCIM\100PHOTO\SAM_7100.JPG  ennen puhdistusta | G:\DCIM\100PHOTO\SAM_7256.JPG  puhdistettuna |
| G:\DCIM\100PHOTO\SAM_7117.JPG ennen puhdistusta | G:\DCIM\100PHOTO\SAM_7250.JPG  puhdistettuna |
| G:\DCIM\100PHOTO\SAM_7177.JPGennen puhdistusta | G:\DCIM\100PHOTO\SAM_7194.JPG  puhdistettuna |
| G:\DCIM\100PHOTO\SAM_7103.JPG  ennen puhdistusta | G:\DCIM\100PHOTO\SAM_7104.JPG  puhdistettuna |
| G:\DCIM\100PHOTO\SAM_7006.JPG  ennen puhdistusta | G:\DCIM\100PHOTO\SAM_7008.JPG  puhdistettuna |
| G:\DCIM\100PHOTO\SAM_7093.JPG ennen puhdistusta | G:\DCIM\100PHOTO\SAM_7095.JPG  puhdistettuna |
| G:\DCIM\100PHOTO\SAM_7240.JPG ennen puhdistusta | G:\DCIM\100PHOTO\SAM_7244.JPG  puhdistettuna |
| G:\DCIM\100PHOTO\SAM_7164.JPG ennen puhdistusta | G:\DCIM\100PHOTO\SAM_7165.JPG  puhdistettuna |

|  |  |
| --- | --- |
| G:\DCIM\100PHOTO\SAM_7269.JPG  ennen puhdistusta | G:\DCIM\100PHOTO\SAM_7271.JPG  puhdistettuna |
| G:\DCIM\100PHOTO\SAM_7174.JPG  ennen puhdistusta | G:\DCIM\100PHOTO\SAM_7175.JPG  puhdistettuna |
| G:\DCIM\100PHOTO\SAM_7267.JPG  ennen puhdistusta | G:\DCIM\100PHOTO\SAM_7253.JPG  puhdistettuna |
| C:\Users\saroj\Desktop\iv.kuva\jjj\SAM_7129.JPG  ennen puhdistusta | C:\Users\saroj\Desktop\iv.kuva\jjj\SAM_7130.JPG  puhdistettuna |
| C:\Users\saroj\Desktop\iv.kuva\jjj\SAM_7120.JPG ennen puhdistusta | C:\Users\saroj\Desktop\iv.kuva\jjj\SAM_7126.JPG  puhdistettuna |
| C:\Users\saroj\Desktop\iv.kuva\jjj\SAM_7119.JPG ennen puhdistusta | C:\Users\saroj\Desktop\iv.kuva\jjj\SAM_7122.JPG  puhdistettuna |
|  |  |